
上海市卫生健康委员会文件


————————————
关于开展2019年病原微生物实验室
生物安全自查工作的通知
各区卫生健康委，市卫生健康委监督所，有关单位:

根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2019年实验室生物安全监督管理工作的通知》（国卫办科教函〔2019〕242号）、《国家卫生健康委办公厅关于开展2019年实验室生物安全自查工作的通知》（国卫办科教函〔2019〕713号）等文件要求，我委决定组织开展本市病原微生物实验室（以下简称“实验室”）生物安全自查工作。现将有关事项通知如下：
一、工作目标
充分把握国家生物安全面临的新形势和新挑战，切实依据《病原微生物实验室生物安全管理条例》要求，认真履行实验室安全监管职责，督促各实验室生物安全主体责任，做好实验室日常活动的管理，防范与应对实验室相关安全事故和生物恐怖事件的发生，确保重要庆典和第二届中国国际进口博览会顺利召开。
二、工作范围
从事人间传染的病原微生物实验活动的实验室，包括医疗机构、教学科研单位、出入境检验检疫部门、疾控机构、生物制品生产企业、采供血机构等单位的相关实验室。
三、检查内容
实验室风险评估与风险控制；实验室生物安全管理体系；实验室设施与设备运行情况；实验室从事高致病性病原微生物实验活动情况；实验室生物安全防护措施落实情况；实验室应急预案制定和实施情况；菌（毒）种或者样本保存、销毁情况；实验室应急预案和意外事故处置；实验室工作人员生物安全培训情况等。
四、检查形式与时间安排
(一）风险评估及自查
各区卫生健康委根据本通知要求，结合2019白玉兰专项行动，制定工作方案，完成卫生健康行政部门自查，内容包括监管职责落实及日常监管工作、重点工作开展情况，重点实验室运行管理情况，指标参照《病原微生物实验室生物安全自查表（卫生健康行政部门）》（见附件1）。组织辖区内全部生物安全二级、三级实验室进行风险评估及自查，对于二级实验室应及时完成风险评估及自查，指标参照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《病原微生物实验室实验室生物安全通用要求》（WS233-2017）。

（二）集中检查与整改（9月20日至10月20日）

市卫生健康委采取双随机方式，对本市二、三级实验室进行抽查。各区卫生健康委要落实病原微生物实验室生物安全自查和检查工作，对发现的问题要及时提出整改意见，对整改后仍存在生物安全隐患的实验室予以通报，对发现的违法行为要依法查处。
(三）总结上报（10月25日前）

各区卫生健康委要及时总结生物安全自查和检查情况，分析存在问题，提出工作建议，并于10月25日（星期五）前将实验室生物安全自查表（见附件1）、实验室情况汇总表（见附件2）和检查情况总结（包括组织开展情况、取得效果、发现问题等）报送市卫生健康委，电子版本发送至市卫生健康委监督所邮箱。
五、工作要求
（一）各区卫生健康委要高度重视，切实加强组织领导，明确专人负责上述检查工作，并于9月25日（星期三）前将联系人有关信息传真报送市卫生健康委。
（二）市卫生健康委监督所要加强对区卫生健康委监督所的业务指导工作。
（三）各区卫生健康委、有关单位要按照专项检查工作内容，组织做好数据统计和文件资料的整理，配合抽查工作的开展，确保检查工作顺利进行。
六、联系人及电话

1.市卫生健康委科教处 黄琼，电话：23114313，传真：83090082；
2.市卫生健康委监督所 岳玮璘，电话：33976202，电子邮箱：bsl_sh2017@126.com。
附件：1.病原微生物实验室生物安全自查表（卫生健康行政部门）
2.生物安全实验室情况汇总表
上海市卫生健康委员会

2019年9月23日
附件1
 病原微生物实验室生物安全自查表（卫生健康行政部门）
	序号
	检查内容
	符合
	不符合
	不适用

	1
	省级卫生计生行政部门检查内容

	1.1
	建立生物安全管理领导小组
	
	
	

	1.2
	建立省级病原微生物实验室生物安全专家委员会
	
	
	

	1.3
	生物安全管理培训实施及考核情况
	
	
	

	1.4
	实验室生物安全检查：

	
	a)日常监督检查；
	
	
	

	
	b)重大活动生物安全保障检查；
	
	
	

	
	c)实验室生物安全专项检查。
	
	
	

	1.5
	实验室备案记录
	
	
	

	1.6
	实验室备案网络化管理
	
	
	

	1.7
	病原微生物菌（毒）种或样本省内运输准运证办理情况
	
	
	

	1.8
	辖区内如有BSL（ABSL）-3实验室，请列举目前开展的实验活动：



	2
	地市级卫生计生行政部门检查内容

	2.1
	对病原微生物菌（毒）种或样本采集、运输、储存监督检查
	
	
	

	2.2
	高致病性病原微生物实验活动监督检查
	
	
	

	2.3
	实验室设立单位对实验室工作人员培训考核的监督检查
	
	
	

	2.4
	实验室感染应急处置情况
	
	
	


附件2                                                                                                        检查日期：

                                                                                                              填 表 人：
            省（区、市）生物安全实验室情况汇总表
	       隶属系统
实验室级别
	医疗系统
	疾控系统
	科研系统
	教育系统
	出入境系统
	各类企业

	备案
	有
	无
	有
	无
	有
	无
	有
	无
	有
	无
	有
	无

	BSL-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BSL-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BSL-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	
	


注：1.请填写辖区内相应类型实验室数量；

    2.一个实验室若存在两种生物安全级别的实验室区域请按生物安全级别较高者统计，勿重复统计;

    3.实验室备案不在有效期的，按无备案统计。

抄送：市社会医疗机构协会。

	上海市卫生健康委员会办公室
	2019年9月24日印发  


沪卫科教〔2019〕31号








加  急











- 8 -
- 1 -

